ИНСТРУКЦИЯ № 28.1

по электробезопасности в образовательном учреждении

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

  - К работе с использованием переносного электрического оборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный при поступлении на работу медицинский осмотр, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи, в частности по ОТ при работе с электрооборудованием.

  - Необходимо помнить, что нельзя:

- прикасаться к клеммам и электропроводам, к розеткам сети, к арматуре освещения, открывать электрощитки;

- оставлять без присмотра электронагревательные приборы, включенные в электросеть;

- пользоваться электрическим утюгом, плиткой, чайником без специальных несгораемых подставок;

- прикасаться к нагреваемой воде и сосуду (металлическому) при включенном в сеть электронагревателе;

- использовать бумагу или ткань в качестве абажура.

  - Обо всех случаях неисправности розеток, выключателей, отключения света срочно сообщать администрации образовательного учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:

  - Перед включением проверьте исправность розетки сети, проверьте также вилку и сетевой шнур, нарушена ли изоляция.

  - Прежде чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, помните о мерах предосторожности:

            - избегайте перегревания, переохлаждения, а также попадания влаги и пыли внутрь аппарата;

            - не ставьте тяжелые предметы на корпус;

            - не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения перегрева;

            - во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе — это опасно для жизни.

  - Осмотрите рабочее место, уберите из-под ног все, что может помешать работе, освободите проходы к оборудованию.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

  - Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть осторожно на сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие влаги.

  - При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве работы отсоединить его от электросети.

  - Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается:

- разбирать и проводить самостоятельно ремонт (самого оборудования, проводов и т. д.);

- держаться за провод во время работы оборудования.

  - При попадании влаги на оборудование немедленно выключить от электросети аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой салфеткой, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно включить аппарат в сеть.

  - Если при работе с аппаратом возникла необходимость замены предохранителя, то необходимо вынуть вилку электрошнура из розетки электросети.

  - Нельзя применять самодельные предохранители — это может вывести аппаратуру из строя и привести к пожару.

  - Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру.

  - В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке.

  - При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к металлическим частям) немедленно отключить аппарат от электросети.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

  - При возникновении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить в пожарную часть по телефону «01».

  - Тушение пожара проводится сразу с момента его обнаружения. Для тушения использовать огнетушители и оборудование пожарных кранов.

  - Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением, необходимо тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Использовать воду для тушения запрещается.

  - При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации, оставаться на месте и предупреждать других.

  - В случае поражения электрическим током необходимо немедленно отключить напряжение, а при невозможности — пострадавшего необходимо любым из безопасных способов освободить от действия тока.

  - При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему незащищенными руками.

  - Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

  - О случившемся немедленно сообщить своему непосредственному руководителю.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:

  - Выключить из сети оборудование.

  - Привести в порядок рабочее место.

  - Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию составил:_______________________