| «Согласовано» Председатель профкома: ____________Титова Г. С . «___» _______ 2012г. |  | «Утверждаю» Директор МКОУ «Тогульская ООШ»: ___________ Бабченко О. В «___» ________ 2012г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ №

по охране труда при работе в кабинете физики

1. Общие требования безопасности:

1.1 К работе в кабинете физики допускаются лица,   прошедшие   инструктаж по охране труда.

1.2	 Опасные производственные факторы:

-	термические ожоги при нагревании жидкостей и различных

физических тел;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;

- поражение электрическим током при работе на электроустановках;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися жидкостями.

- При работе в кабинете физики используется специальная одежда (халат хлопчатобумажный) и средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.

- Для тушения очага возгорания кабинет физики должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

- После окончания работы в кабинете физики тщательно вымыть руки с мылом.

2.	Требования безопасности перед началом работы:

- При работе на электроустановках подготовить средства индивидуальной защиты.

- Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность.

- Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медаптечки необходимыми медикаментами.

3.	Требования безопасности во время работы:

3.1	Кабинет физики запрещается использовать в качестве
классной комнаты для занятий по другим предметам и для проведения сборов.

3.2	 Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета физики разрешается только в присутствии учителя (преподавателя) физики.

- Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики.

- Лабораторные работы, лабораторный практикум учащихся проводятся только в присутствии учителя (преподавателя) физики или лаборанта.

- Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.

- Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы, запрещается пользоваться приборами с открытой спиралью.

- Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны, и полярности клемм питания.

- Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока.

- Категорически запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках.

3.10	 Для проведения лабораторных работ и лабораторного
практикума запрещается выдавать учащимся приборы с надписью
на их панелях (корпусах): «Только для проведения опытов учителем».

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:

4.1	 При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагревании, появлении искрения и т. д.), немедленно отключить источник электропитания и сообщить об этом администрации учреждения.

- При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании немедленно отключить их из сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания углекислотным (порошковым) огнетушителем или песком.

- В случае если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы:

- Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.

- Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую в шкафы.

- Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.